令和７年３月３１日

近隣医療機関　各位

社会福祉法人済生会

済生会新潟県央基幹病院

放射線科　高野　徹

血糖測定器リブレ使用中の患者様の放射線科検査について

平素より画像撮影のご依頼ありがとうございます。

血糖測定器リブレを使用中の患者様は、放射線科の検査の際、リブレを外す必要があります。放射線科検査すべて（CT,MRI,マンモグラフィー、骨密度、X線検査すべて）が対象になります。リブレは1回取り外すと使えなくなります。つきましては、当院に放射線科検査ご依頼の際は下記のようにご対応いただきたく存じます。お手数おかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

記

- リブレを取り外した後は、通常の血糖測定器で計測していただくか、もしくは検査前にリブレを   1回分追加して処方していただく。

- 当院でリブレが処方されている患者様の場合、検査終了後、当院糖尿病外来に受診していただく。この場合、水曜日の当院糖尿病外来は休診のため、水曜日以外のご依頼にしていただく。

- 患者様には当院放射線科に来る前にリブレを取り外すように説明をお願いいたします。

以上